山东省泰安英雄山中学实验课（实践活动、实习实训）安全管理制度

- 总则

1.目的：为规范实验教学行为，预防和减少实验事故，保障师生人身安全和学校财产安全，确保实验教学正常有序进行，特制定本制度。

2. 适用范围：本制度适用于本校所有涉及物理、化学、生物等学科的实验教学、探究活动、兴趣小组活动、竞赛培训等所有在实验室（含准备室、仪器室、药品室）内进行的活动。

3. 基本原则：

安全第一，预防为主：始终将安全放在首位，采取积极措施消除隐患，预防事故发生。

谁主管，谁负责；谁使用，谁负责，明确各级安全责任。

教育先行：加强师生安全教育，提高安全意识和技能。

规范操作：严格遵守实验规程和仪器设备操作规程。

科学管理：对仪器、设备、药品进行科学规范的管理。

二、安全管理责任体系

1.校长：学校安全工作第一责任人，对全校实验室安全工作负领导责任。

2.分管副校长：具体负责实验室安全管理工作，监督本制度的执行。

3.教务科（或学科教研组长）：全面负责本学科实验室的日常安全管理工作。

组织制定和完善实验室安全操作规程和应急预案。

负责实验室安全设施的检查、维护和报修。

组织实验室安全检查和隐患排查整改。

负责危险化学品、易燃易爆品、特种设备等的申购、保管、领用、使用监督和废弃物处置管理。

组织实验室管理人员和教师的安全培训。

4.实验教师/任课教师：是当堂实验课安全的第一直接责任人。

课前必须进行充分备课，熟悉实验内容、步骤、潜在风险及应急措施。

对学生进行实验前的安全教育（包括实验内容、操作规程、安全注意事项、应急处理办法等）。

全程监督指导学生实验操作，及时纠正违规行为。

确保实验环境安全（通风、水电、消防器材等）。

负责实验仪器、药品（特别是危化品）的安全取用和归还。

课后检查仪器设备复位、水电关闭、卫生清洁等情况。

5.实验员（管理员）：负责实验室的日常安全维护。

负责仪器设备的保管、维护、保养、定期检查。

负责危险化学品的分类、规范存放、登记造册、安全保管。

协助教师准备实验，确保提供的仪器、药品安全可靠。

负责实验室水电、通风、消防设施等的日常检查。

负责实验废弃物的分类收集和暂存管理。

6.学生：严格遵守实验室各项规章制度和操作规程。

认真听取教师的安全教育，服从教师指导和管理。

了解实验内容、步骤和潜在风险，掌握基本安全防护和应急处理知识。

正确使用仪器设备和防护用品。

不进行未经允许的实验，不随意动用与本次实验无关的仪器、药品。

发现安全隐患或发生意外情况，立即报告教师。

保持实验台面整洁，实验结束后按要求整理、清洁。

三、实验室通用安全守则

1. 进入实验室：

必须穿着实验服（或校服，避免穿过于宽松、化纤衣物），长发必须束起。

禁止携带食物、饮料、口香糖等进入实验室。禁止在实验室内饮食、吸烟。

保持安静，不追逐打闹，不做与实验无关的事情。

熟悉实验室安全出口、消防器材（灭火器、消防栓、沙箱等）的位置及使用方法。

检查实验台及周围环境是否安全整洁。

2.实验过程中：严格遵守教师讲解的实验步骤和操作规程，未经教师许可不得擅自更改。

使用仪器设备前，认真阅读说明书或听取教师讲解，了解其性能、操作方法和注意事项。

正确佩戴必要的防护用品（如护目镜、手套、口罩等）。

谨慎处理加热、通电、加压、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的物品。

保持实验台面整洁，试剂、仪器摆放有序。废液、废渣按规定分类倒入指定容器。

禁止用手直接接触化学药品，严禁口尝、鼻嗅任何药品。

禁止将实验药品、材料带出实验室。

实验进行中不得擅自离开岗位。如需离开，须经教师同意并妥善处理正在进行中的实验。

3.实验结束：按要求清洗、整理仪器设备，放回指定位置。

清理实验台面，将废弃物倒入指定容器。

关闭水、电、气源开关。

值日生负责实验室整体卫生打扫。

经教师检查确认无误后，方可离开实验室。

四、分学科安全重点要求

1.化学实验室：

危化品管理：严格执行“双人双锁”、专柜（防盗、防火、通风）、分类存放、领用登记、限量发放、用毕及时归还制度。剧毒、易制毒、易制爆化学品按公安部门规定管理。

通风：涉及有毒、易燃、易挥发物质的实验必须在通风橱内进行，并确保通风系统有效。

防腐蚀：使用强酸、强碱等腐蚀性药品时，必须佩戴防护眼镜和耐腐蚀手套。稀释浓酸（尤其是浓硫酸）时，必须“酸入水，沿器壁，慢慢倒，不断搅”。

防火防爆：远离火源，谨慎使用易燃溶剂（酒精、乙醚、丙酮等）。严禁随意混合药品，特别是氧化剂与还原剂。加热易燃液体必须用水浴或油浴，严禁明火直接加热。

应急处理：熟悉酸碱灼伤、化学品溅入眼睛、吸入有毒气体、着火、爆炸等情况的应急处理方法。配备洗眼器、紧急喷淋装置、急救药箱（含中和剂、烫伤膏等）并确保可用。

2.物理实验室：

用电安全：检查电线、插头、插座是否完好，防止漏电、短路。实验电路连接须规范，确认无误后方可通电。使用高压电源、强激光、电离辐射源等设备时，严格遵守操作规程和防护要求。

力学安全：使用高速旋转设备（如离心机）、弹射装置、重物时，注意防护，防止物体飞出、跌落伤人。确保设备固定牢固。

光学安全：避免激光直射眼睛和皮肤。使用高亮度光源时避免直视。

热学安全： 防止烫伤（高温物体、蒸汽、热油等），加热容器避免骤冷骤热以防炸裂。

3.生物实验室：

微生物安全：涉及微生物（特别是致病菌）的实验，必须在教师严格指导下进行，遵守无菌操作规程。实验废弃物必须彻底灭菌消毒处理。

动植物安全：善待实验动植物。处理动物（如解剖）时，遵守伦理规范，佩戴防护手套，防止被咬伤、抓伤或感染。处理植物时注意是否有毒或致敏。

刀具锐器安全：使用解剖刀、剪刀、针等锐器时格外小心，避免划伤。用后及时妥善处理（如放入专用锐器盒）。

化学试剂安全：实验中可能使用的染色剂、固定液等化学试剂，参照化学实验室安全要求执行。

- 仪器设备与药品管理

1.仪器设备：

建立台账，定期检查、维护、保养、校准。

制定并张贴重要仪器设备的操作规程。

学生使用精密、贵重、危险性大的仪器设备必须在教师或实验员指导下进行。

发现故障或隐患立即停用，并张贴明显标识，及时报修。

2.药品管理（特别是危险化学品）：

建立详细台账（名称、规格、数量、存放地点、保管人），剧毒、易制毒、易制爆化学品需单独建立严格台账。

分类、分柜、科学存放（酸碱分开、氧化还原分开、易燃易爆专柜、剧毒双锁），标签清晰（含危险性警示标志）。

严格执行申购、审批、领用、使用、归还、回收登记制度，做到账物相符。

教师按需限量领用，用毕及时归还。学生不得擅自取用药品。

过期、失效、废弃化学品的处置必须符合环保规定，委托有资质的单位处理，严禁随意倾倒。

六、安全教育与培训

1.学生安全教育：

入学教育：新生入学进行实验室安全通识教育。

课前教育：每节实验课前，教师必须进行针对本次实验内容的安全教育。

专题教育：定期开展安全知识讲座、观看安全教育片、应急演练（如消防疏散、化学品泄漏处置）等活动。

考核：重要或危险性较大的实验前，可对学生进行相关安全知识考核。

2. 教师及管理人员培训：

定期组织教师（特别是新教师）和实验员进行实验室安全规章制度、安全操作规程、危险化学品管理、应急处理、急救知识、消防器材使用等方面的培训与考核。

鼓励参加校外专业安全培训。

七、安全检查与隐患排查

1.日常检查：实验员每日对实验室水、电、气、门窗、消防设施、通风系统、卫生状况等进行巡查并记录。

2.定期检查：实验室主任（或教研组长）组织相关人员每月进行一次全面安全检查，重点检查危险化学品管理、仪器设备状态、安全设施有效性、规章制度执行情况等。

3.专项检查：在重大活动前、学期初/末、节假日前等进行专项安全检查。

4. 隐患整改：对检查中发现的安全隐患，建立台账，明确责任人、整改措施和时限，及时整改消除。重大隐患须立即报告学校领导。

八、应急预案与事故处理

1.制定预案：针对火灾、爆炸、中毒、触电、灼伤、割伤、化学品泄漏、生物安全事件等制定切实可行的应急预案，并张贴在显著位置。

2. 应急设施：确保消防器材（灭火器、消防栓、灭火毯、沙箱）、急救药箱、洗眼器、紧急喷淋装置、应急照明、安全出口标识等完好有效，位置明显，易于取用。

3.事故报告与处理：

一旦发生安全事故，现场人员（教师或学生）应立即采取紧急措施（如切断电源、灭火、疏散人员、急救等），控制事态发展，防止次生灾害。

立即报告实验室负责人、校医和学校领导（重大事故需按规定上报教育主管部门和相关部门）。

保护好现场（抢救生命除外），配合进行事故调查。

做好受伤人员的救治和善后工作。

根据调查结果，分析原因，明确责任，落实整改，完善制度，防止类似事故再次发生。

九、实验室准入与日常管理

1.准入制度：未经安全培训或考核不合格的人员不得进入实验室进行实验操作。非教学需要，无关人员不得进入实验室。

2.钥匙管理：实验室钥匙由专人（实验员或指定教师）管理，不得随意转借、复制。严格履行交接手续。

3.卫生管理：保持实验室环境整洁、通风良好。每次实验后必须打扫卫生。定期进行彻底清洁。

4. 记录管理：完善实验室安全日志、安全检查记录、危化品领用记录、仪器设备使用维修记录、培训记录、事故记录等，妥善保存。

十、奖惩

1.奖励：对模范遵守安全制度、及时发现并排除重大安全隐患、在事故应急处理中表现突出的人员给予表彰或奖励。

2.处罚：对违反安全制度、操作规程，造成安全隐患或事故的责任人（包括教师、实验员、学生），视情节轻重给予批评教育、书面检查、通报批评、取消评优评先资格、赔偿损失、直至纪律处分。对管理失职的负责人追究相应责任。

十一、附则

1.本制度未尽事宜，参照国家、地方有关法律法规和标准执行。

2.本制度由学校教务科负责解释， 本制度自发布之日起执行。